ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Расчетные тепловые нагрузки объектов с. Лекарственное

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/год |
| 1 | ул. Центральная, 55 | 30 |
| 2 | ул. Центральная, 43 | 30 |
| 3 | ул. Центральная, 41 | 30 |
| 4 | ул. Центральная, 39 | 30 |
| 5 | ул. Центральная, 51 (Школа) | 329 |
| 6 | ул. Центральная, 49 (Общежитие) | 235 |
| 7 | ул. Центральная, 50 (Магазин) | 18 |
| 8 | ул. Центральная, 48 (КДЦ) | 300 |
| 9 | ул. Центральная, 46 (Административное здание) | 166 |
| 10 | ул. Центральная, 36 (Магазин) | 83 |
| 11 | ул. Центральная, 32 | 23 |
| 12 | ул. Центральная, 24 | 170 |
| 13 | ул. Центральная, 26 | 170 |
| 14 | ул. Центральная, 28 | 170 |
| 15 | ул. Озерная, 9 (Почта) | 15 |
| 16 | ул. Озерная, 5 | 37 |
| 17 | ул. Озерная, 3 | 25 |
| 18 | ул. Озерная, 1 | 35 |
|  | **Итого:** | **1896** |