УТВЕРЖДЕНА

Решением внеочередной  29-ой сессии

4-го созыва

Совета депутатов

Мирновского сельсовета

от 22 августа 2013 г.

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры Мирновского сельсовета

Тогучинского района Новосибирской области

на 2013-2017 годы и на перспективу до 2020 года

- 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2012-2017 г.г.и на период до 2020 года (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав муниципального образования Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |
| Заказчик программы | Администрация Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | -Администрация Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области - Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Тогучинского района Новосибирской области |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Мирновского сельсовета; - Отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Тогучинского района Новосибирской области |
| Цель программы | - строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Мирновского сельсовета; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры сельсовета; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Мирновского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2012- 2017 гг. и на период до 2020 года |
| Мероприятия программы | 1. В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии; 2. В сфере водоснабжения: - замена (модернизация) водопроводных сетей, отработавших нормативный срок службы; - ремонт водонапорных башен с установкой преобразователей частоты; - мероприятия по уменьшению водопотребления, в т.ч. установка приборов учета. 3. В сфере электроснабжения: - обслуживание уличного освещения в населенных пунктах сельсовета. |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области; - Организации жилищно-коммунального комплекса |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Мирновского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Мирновского сельсовета ; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2012 - 2020 гг. составит 28943,55 тыс. руб., в том числе: объем бюджетных обязательств за период реализации программы, привлекаемых на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, составит 19642,34 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет - 2012 г. – 660,0 тыс. руб. 2013 г. – 1288,02 тыс. руб.; - 2014 г. – 688,16 тыс. руб.; - 2015 г. – 106,0 тыс. руб.; - 2016 г. – 120,0 тыс. руб.; - 2017 г. – 120,0 тыс. руб.; - 2018 г – 2020 гг. – 0 тыс. руб. - Областной бюджет - 2012 г. - 840,0 тыс. руб. - 2013 г. – 4608,34 тыс. руб.; - 2014 г. – 11010,51 тыс. руб.; - 2015 г. – 1696,0 тыс. руб.; - 2016 г. – 1920,0 тыс. руб.; - 2017 г. – 1920,0 тыс. руб. - 2018 г. – 2020 гг.- 0 тыс. руб. - Внебюджетные источники - 2012 г. - тыс. руб. - 2013 г. – 864,06 тыс. руб.; - 2014 г. – 2064,46 тыс. руб.; - 2015 г. – 318,0 тыс. руб.; - 2016 г. – 360,0 тыс. руб.; 2017 г. – 360,0 тыс. руб. 2018 г. – 2020 гг.- 0 тыс. руб.; |

ВВЕДЕНИЕ

1. КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

МИРНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Рельеф, климат, растительность, гидрография.

Сельское поселение Мирновское расположено в 70 км. От районного центра г. Тогучина в Западной части Тогучинского района. Рельеф равнинный с незначительными перепадами высот и связанные с ним почвенно-климатические условия, оставили свой отпечаток на становлении и развития хозяйства.

Климатический пояс умеренный, климат континентальный. Средняя температура в летние месяцы +17,2с, в зимнее время -17,5с. Перепады температуры в течении суток 27С,максимальная +37С. Минимальная -45С.Основной тип растительности лиственные и хвойные леса

1.2. Население и населенные пункты Мирновского сельсовета

Территория Мирновского сельсовета составляет 11136Га.Населения поселения 1723 человека. В состав Мирновского сельсовета входят 2 населенных пункта. с. Лекарственное 889 человека,309 дворов, с. Карпысак 844 человека,293 двора.  На протяжении последних лет численность населения растет.

1.3. Экономическая характеристика Мирновского сельсовета

А) Промышленность.

Промышленности на территории Мирновского сельсовета нет.

Б) Агропромышленный комплекс.

Сельское хозяйство на территории МО не развито, число действующих сельскохозяйственных предприятий 1ед. ОАО «Лекарственновское»  Граждане ведут личное подсобное хозяйство. Сельскохозяйственные угодья составляют 6952 га., в т.ч. пашня – 4751 га., сенокосы - 2200. га, пастбища 1200 га. ,число домохозяйств 602 ед.

В) Здравоохранение.

В системе здравоохранения функционирует одна врачебная амбулатория, 2 ФаПа. Государственная Новосибирская психиатрическая больница № 5,аптечный киоск ООО «Витаминка»

Г) Образование.

На территории осуществляет свою деятельность одна  общеобразовательная школа в с.Лекарственное,( число учащихся составляет 111детей.)  одно дошкольное учреждение – детский сад.(число детей 20)

Д) Торговля.

В сфере торговли, общественного питания и услуг функционирует в с. Лекарственном ООО «Мирновское предприятие» ИП Драбынка В.М., ИП Зинякова Л.И., в с.Карпысак ИП Хилюк С.Н., ИП Цинделиане А.З. кафе-магазин ООО «Карп»

Е) Транспорт.

По территории МО проходят: маршрут подвоза учащихся из с. Карпысак в школу с. Лекарственное, на автобусе Лекарственновской СОШ., маршрут движения рабочего автобуса ГНОПБ №5 из с.Карпысак до с. Лекарственное., маршрут движения рабочего автобуса с завода СЖБ из поселка Горного, маршрут движения Тогучин-Новосибирск с заходом в с.Лекарственное, маршрут Тогучин-Налетиха с заходом в с. Лекарственное.

Ж) Жилищно-коммунальное хозяйство:

- Жилой фонд составляет 27000 кв.м. в том числе  площадь муниципального  жилого фонда 4,36 тыс.кв.м. В селе Лекарственном 4 дома двухэтажной застройки, многоквартирных домов99  10573 кв. м, отдельно стоящих домом 66- 3582,7кв.м., в селе Карпысак многоквартирных17-1391,1кв. м, отдельно стоящие 258-9638,6кв.м.

Теплоснабжение

На территории МО имеется котельная  МУП «Лекарственновское» которая отапливает школу, КДЦ, администрацию сельсовета. столовую. ФАП. Почта, 1 магазин,11 жилых домов. Общая протяженность тепловых сетей 2,1 км

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение Мирновского  сельсовета предоставлено 1 артезианскими скважинами  в селе Лекарственное, 1 шт. в с.Карпысак. Протяженность водопроводных сетей составляет 12 км. Водоотведение проведено выгребными ямами.

Электроснабжение

Электроснабжение МО обеспечивает тяговая подстанция Восточная дистанции электроснабжения. Региональные электрические сети – Приобское отделение. Обслуживают сети Тогучинский  РЭС.

Газоснабжение

Жители МО обеспечиваются газом в баллонах Тогучинским отделением, планируется газификация с.Лекарственное, с.Карпысак.

1.4. Пути сообщения и транспорт.

А) Железнодорожный транспорт.

Железнодорожного транспорта нет. Ближайшая станция  Восточная от  МО 18 км.

Б) Автомобильный транспорт.

К основным автотранспортным направлениям относятся:

Характеристика автодорог:

Протяженность автомобильных дорог на территории Мирновского сельсовета составляет -36,1км.. из них федеральных-11км .(асфальтобетон), региональных-7,2 км (асфальтобетон), внутрипоселковых-14,9 км. (в том числе по покрытиям6 цементнобетон-0,6км., асфальтобетон-3,2 км.,щебень-0,8 км., грунтовые -13,3км.)

В) Транспортные сооружения.

- мост через реку Карпысак бетонный длина 25м.,ширина 8м.

1. Показатели сферы жилищное–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Мирновского сельсовета характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 27,09 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 4,36 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 11965,0 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Отдельно стоящие | -//- | 13221,3 |
| Двухэтажной застройки | -//- | 1911,2 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 1 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 2,1 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 6 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| средняя производительность | Тыс. м3/сут. | 000000000 |
| Водопроводы | единиц |  |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| Протяженность сетей | км | 12 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Мирновского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается муниципальное унитарное предприятие ЖКХ  «Лекарственновское» создано в 2005 году.

Основными целями в деятельности МУП  ЖКХ «Лекарственновское» являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг.

- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы на территории с. Лекарственное.

- водоснабжение 2 населенных пунктов Мирновского сельсовета.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения, высокой энергоемкости и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затрат предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности. Негативно влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Собираемость платежей по отношению к начисленной плате за предоставленные ЖКУ составляет 60%.

2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

  - Существующая система теплоснабжения Мирновского сельсовета перспектива ее развития.

Система теплоснабжения является  частью муниципальной инфраструктуры. Котельная передана для эксплуатации МУП ЖКХ «Лекарственновское». Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера. Система теплоснабжения состоит из котельной на твердом топливе оборудованной 3 котлами КВ-0,8, один котел резервный, среднесуточный объем вырабатываемой тепловой энергии 2,4 Гкал. В 2012г. был заменен  котел мощностью 0,08КВТ.  Отпуск тепловой энергии в теплосеть не учитывается. Был проведен ремонт теплотрассы в 2006г. 2008г.,20012г. В селе Карпысак в ОГУЗ ГПОПБ № 5 имеет котельною и теплосети, котельная на твердом топливе оборудована 4 котлами НР-18, среднесуточный объем вырабатываемой тепловой энергии 1,6 Гкал.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил1200  руб./Гкал.

Перспектива развития системы теплоснабжения Мирновского сельсовета заключается в подключении к данной системе теплоснабжения других объектов , что  обеспечит наиболее экономичное расходование топлива и электроэнергии.

В результате реализации мероприятий вопрос теплоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к нормативным.

Проблемы:

Здание котельной не соответствует требованиям эксплуатации:

- имеется повреждение стен (бетонных плит, кирпичной кладки);

- нет резервного источника электропитания;

- отсутствует аварийное освещение;

- территория котельной не огорожена и др.

Теплотрасса:

Тепловые сети протяженностью 1,4 км.

- теплотрасса состоит из труб  диаметра 50-65-108 мм, ремонт теплотрассы проводили в 2006-2008гг на трубы  в изоляции из пенополиуретана, в 2012 году производилась бестраншейная прокладка труб (с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми 306 метров диаметром 50мм.

2.2. Существующая система водоснабжения

Мирновского сельсовета и   перспектива ее развития.

Предоставляющий услуги по водоснабжению в Мирновском сельсовете МУП ЖКХ «Лекарственновское» ежегодно разрабатывает и утверждает Производственную программу деятельности по оказанию услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Водопровод с.Лекарственное - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 884 человека, состоит из 1 артезианской скважины ( Н-01054) введенной в эксплуатацию 1973г.,глубина установки 70м. Над артезианской скважиной имеется кирпичный павильон 7х8 метров, устье скважины вокруг забетонировано, кран для отбора проб воды и водоизмерительные приборы имеются. Территория артезианской скважины ограждена. На расстоянии 100 метров артезианской скважины расположены 4 водонапорные башни «Рожневского» V-15куб.м. (1 рабочая и 3 в качестве резервных, которые используются в весеннее-летний период). Башни ограждены в радиусе 10 метров.

Водоснабжение   осуществляется из водозаборной скважины с подачей воды в водонапорную башню и в разводящую сеть села. Водопроводная сеть протяженностью 7 км. из стальных труб 50-76 мм. Существующая трасса водопровода проходит по улицам Центральная, Озерная ,Заречная, Новая.  На водопроводной сети расположены колодцы  диаметром 1500 мм, все колонки заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты. На трубопроводе имеются хомуты, соединительные муфты, бандажи, до 85% поверхности труб подвержены коррозии, на сетях часто происходят аварийные ситуации. Существующая водопроводная система не пригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения потребителей водой. Пользуются сетью: население, школа, клуб, ФАП, ЖКХ , котельная, столовая, почта.

Водопровод с. Карпысак.  обеспечивает водой населенный пункт, численностью 439 человек, состоит из 1 артезианской скважины (Н-268) введенной в эксплуатацию 1959г., глубина установки 50м. Над скважиной установлен деревянный павильон 7х8 м., закрывается на замок, кран для отбора проб воды и водоизмерительные приборы имеются. Рядом с павильоном расположена водонапорная башня «Рожневского» V-25куб.м.    Водопроводная сеть  протяженностью 5 км., проложена  из стальных труб диаметром 50-76 мм. На водопроводной сети расположены 7 колодцев диаметром 1500 мм, все колонки заменены шлангами. Зона санитарной охраны по диаметру не менее 30м от скважины, ограждение есть. Люки смотровых колодцев закрыты.  Пользуются сетью: население,  предприятия  торговли,.

Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения. Применяется насос ЭЦВ 6-10 который меняли в 2005 году. Люки смотровых колодцев закрыты. Пользуются сетью население, предприятие торговли. В селе требуется установка еще одной башни «Рожневского» для водоснабжения ул. Северной, ул. Больничной и частично по ул. Центральной которые в данный момент запитаны от ОГУЗ ГНОПБ № 5

Тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП ЖКХ «Лекарственновское», устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. С января 2013 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 15,97  руб./м. куб., а с июля 2013 тариф составил 17,71руб./м. куб.

На сегодняшний день у МУП ЖКХ «Лекарственновское» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

2. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Мирновского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Лекарственное, с. Карпысак.

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка частотного регулятора.

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

## 2.3.   Существующая система  сбора и утилизации ТБО

## Мирновского  сельсовета и перспектива ее развития.

На территории Мирновского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно и с помощью МУП ЖКХ «Лекарственновское»

На территории района в г. Тогучин существует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в п. Горный, для дальнейшего захоронения;

- построить полигон твердых бытовых отходов

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Мирновского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в  администрации Мирновского сельсовета постановлением администрации Мирновского сельсовета утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области на 2010 – 2012 годы ».

В 2011-2012г.г. в селе Карпысак было частично восстановлено уличное освещение, в селе Лекарственном были частично восстановлено уличное освещение с применением энергосберегающих ламп

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по

оценке готовности Электра- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

  - Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1.  Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения Мирновского сельсовета заключается в установке  модульной котельной это позволит подключении к данной системе теплоснабжения других объектов (административные здания, магазины), что  обеспечит наиболее экономичное расходование топлива и электроэнергии.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Мирновского сельсовета приведены в таблице (приложение 1).

4.2.  Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Мирновского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Лекарственное

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

- установка частотного регулятора.

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Развитие системы водоснабжения с. Карпысак

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-реконструкция водопровода с применением труб из современных материалов;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Мирновского сельсовета приведены в таблице (приложение 2)

4.3. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около  своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализация специальных мешков может осуществляться как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в п. Горный, для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории сел;

- улучшить экологическое состояние Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской  области

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Мирновского сельсовета приведены в таблице (приложение 3).

  - Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2013-2017  года и на перспективу в части модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется   27 643,55 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2013 г. по 2020 г. Обобщенные данные приведены в таблице (приложение 4).

Перспективная схема теплоснабжения                                                                                                                 Приложение № 1

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация тепловой сети в с.Лекарственное | 2015 | МБ | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1600,0 | 1600,0 |  |  |  | 1600,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 1600,0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Принятые сокращения: МБ-местный бюджет, ОБ -областной бюджет, ВИ- внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013-2020г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2013-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С. Лекарственное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению | 2013 | МБ | 364,0 | 364,0 |  | 364,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция водопроводной сети, с применением труб из современных материалов | 2014 | МБ | 303,23 | 303,23 |  |  | 303,23 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 5613,57 | 5613,57 |  |  | 5613,57 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 909,68 | 909,68 |  |  | 909,68 |  |  |  |  |
| 1.3 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2016 | МБ | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 900,0 | 900,0 |  |  |  |  | 900,0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  | 180,0 |  |  |
| 2 | С.Карпысак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка проектно- сметной документации по по водоснабжению | 2013 | МБ | 360,0 | 360,0 |  | 360,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция водопроводной сети с применением труб из современных материалов | 2014 | МБ | 294,95 | 294,95 |  |  | 294,95 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4719,22 | 4719,22 |  |  | 4719,22 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 884,85 | 884,85 |  |  | 884,85 |  |  |  |  |
| 2.3 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2016 | МБ | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 960,0 | 960,0 |  |  |  |  | 960,0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  | 180,0 |  |  |
| 2.4 | Установка частотного регулятора | 2015 | МБ | 6,0 | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 96,0 | 96,0 |  |  |  | 96,0 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 18,0 | 18,0 |  |  |  | 18,0 |  |  |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов                                                  Приложение 3

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение коммунальной техники для сбора и вывозки ТБО на полигон п.Горный из населенных пунктов Мирновского сельсовета | 2012 | МБ | 360,0 | 360,0 | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 840,0 | 840,0 | 840,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2 | Разработать план мероприятий и схему по сбору отходов от жителей частного сектора. | 2013 | МБ | 100 | 100 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4 | Итого по утилизации ТБО: |  | Всего | 1 300 | 1 300 | 1200 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 460 | 460 | 360 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

| Финансовые потребности для реализации программы Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2522,18 | 300,0 | 1188,02 | 688,16 | 106,0 | 120,0 | 120,0 |  |
| ОБ | 21154,85 |  | 4608,34 | 11010,51 | 1696,0 | 1920,0 | 1920,0 |  |
| ВИ | 3966,52 |  | 864,06 | 2064,46 | 318,0 | 360,0 | 360,0 |  |
| ИТОГО: | 27643,55 | 300,0 | 6660,42 | 13763,13 | 2120,0 | 2400,0 | 2400,0 |  |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 460 | 360,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| ОБ | 840 | 840,0 |  |  |  |  |  |  |
| ВИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1300,0 | 1200,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2982,18 | 660,0 | 1288,02 | 688,16 | 106,0 | 120,0 | 120,0 |  |
| ОБ | 21994,85 | 840,0 | 4608,34 | 11010,51 | 1696,0 | 1920,0 | 1920,0 |  |
| ВИ | 3966,52 |  | 864,06 | 2064,46 | 218,0 | 360,0 | 360,0 |  |
| ИТОГО: | 28943,55 | 1500,0 | 6760,42 | 13763,13 | 2120,0 | 2400,0 | 2400,0 |  |